Памятка                    БЕЗОПАСНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

В период отопления происходит резкое увеличение количества пожаров по причине нарушения эксплуатации различного отопительного оборудования. Большинство таких пожаров происходит в жилом секторе, при них погибают люди, в том числе дети. Чтобы избежать беды необходимо помнить:

При эксплуатации газового оборудования:

- Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах.

- Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах. Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими приборами.

- Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.

- Уходя из дома, не забывайте выключать газовую плиту и перекрывать вентиль на баллоне.

- При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и электроприборы.

- При появлении запаха газа немедленно выключите плиту, перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону «04» или по сотовому «104».

#### «01»

При эксплуатации электрооборудования:

- Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления.

- Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления. В случае нагревания электророзетки или электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки немедленно отключите её и организуйте ремонт с помощью специалиста.

- Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией запрещена.

- Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.

- Не перегружайте электросеть, не включайте в одну сеть одновременно несколько бытовых приборов.

- Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.

- Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть электрические приборы (плитки, обогреватели, чайники, утюги, приемники, телевизоры, магнитофоны и т.п.).

«101»                                                                    При эксплуатации печного оборудования:

- Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы тщательно проверьте, очистите от сажи, побелите, а  при необходимости отремонтируйте.

- Не оставляйте топящуюся печь без присмотра.

- Не располагайте близко к печи мебель, ковры  и другие горючие предметы - они могут загореться.

- На полу возле печи необходимо иметь  металлический лист размером не менее 50х70 см.

- Очищайте дымоход от сажи в течение  отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца.

«112»

ГКУ    ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области»,  тел. 73-16-80